ICS 65.020.30

B 44

DB23

黑龙江省地方标准

DB 23/T XXXXX—XXXX

实验动物 猪母系遗传结构检测方法

（征求意见稿）

主要起草单位： 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 联 系 人：高彩霞 联系电话：15114516823 联系信箱：gaocaixia@caas.cn

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

黑龙江省市场监督管理局   发布

前  言

本标准依据 GB/T 1.1-2009 的编写规则起草。

本标准由黑龙江省农业农村厅提出。

本标准由黑龙江省实验动物专业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、甘肃农业大学、东北农业大学、青岛农业大学。

本标准主要起草人：高彩霞、陈洪岩、赵生国、刘芳萍、迟良。

实验动物 猪母系遗传结构检测方法

- 范围

本标准规定了实验猪母系遗传结构检测方法的原理、样品采集、样品DNA的提取、引物序列、PCR扩增、数据处理和结果分析。

本标准适用于实验猪母系遗传结构的检测与分析。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 35892  实验动物  福利伦理审查指南

NY/T 541  动物疫病实验室检验采样方法

NY/T 1673  畜禽微卫星DNA遗传多样性检测技术规程

- 原理

线粒体 DNA 是核外唯一的遗传物质，遗传上具有自主性，呈严格的母系遗传，记载着母系基因的遗传史。它由编码区和非编码区组成，非编码区又叫做控制区(D-loop区)，是线粒体DNA的遗传高变区。检测方法是采集实验猪的耳或尾组织，提取基因组DNA，合成一对特异性引物对线粒体 DNA D-Loop 区进行 PCR 扩增，核酸凝胶电泳检测目的条带，对扩增产物进行直接测序，分析单倍型多样度和遗传多样性从而确定实验猪群的母系遗传结构。

- 样品采集

  - 采样个体应具备该猪品种的典型特征，每个品种采集要求三代内无血缘关系的猪个体不少于40头。

  - 按照NY/T 541采集实验猪的耳或尾组织，动物福利遵循 GB/T 35892。样品的采集及保存应满足提取DNA的要求。详细记录材料名称、来源、系谱、采集时间、地点和保存条件。

- 样品DNA的提取

根据 NY/T 1673 中的苯酚氯仿法，或商品化试剂盒提取样品 DNA，紫外分光光度计测定 DNA 浓度和纯度，浓度＞50 ng/μL，纯度OD260/OD280=1.6～1.8。

- 引物序列

D-loop F： 5'-CCA AGA CTC AAG GAA GGA GA-3'。

D-loop R： 5'-GGC GCG GAT ACT TGC ATG TG-3'。

- PCR扩增

  - PCR扩增体系

PCR 反应体系为 50 μL：Taq酶 (5 U/μL) 0.25 μL， 10× Taq buffer (含 Mg2+) 5 μL，dNTP mix (2.5 mmol/L) 4 μL，上、下游引物(10 pmol/μL)各1 μL， DNA 模板 2.5 μL (约 350 ng/μL)，ddH2O 36.3 μL。同时设立空白对照。

  - PCR扩增程序

扩增程序为：94℃ 预变性 4 min；94℃ 变性 30 s，60℃ 退火 30 s，72℃ 延伸1 min，30次循环；72℃ 延伸 4 min。

  - PCR产物检测

取 5 μL PCR产物与上样缓冲液混合，于 1% 的琼脂糖凝胶中进行电泳，紫外灯下出现目的条带大小约 1.5 kb且条带单一清晰，对照无条带。

- 数据处理

对PCR产物进行直接测序，重复测序三次，应用生物信息学软件分析序列。核对编辑原始序列，编辑后序列建立数据库，去除重复片段、插入和缺失碱基，进行同源序列比对，构建系统进化树，进行中介网络关系分析和遗传多样性分析。

- 结果分析

所有检测猪序列分析中只要出现碱基变异就判定为一个单倍型，分析单倍型多样度和群体遗传多样性，从而确定猪群母系遗传结构。中介网络关系图和系统进化树分析本猪群与其它品种猪的亲缘关系。

_________________________