ICS 13.040.20
Z 10
	     


DB23
黑龙江省地方标准
DB 23/T XXXX—XXXX
	 


基于水生态功能分区的水环境监测方法指南
	 FORMDROPDOWN 


	   王丽娜  13895778054  


XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
黑龙江省市场监督管理局   发布


目  次

II前言


III引言


11　范围


12　规范性引用文件


13　术语和定义


4　总体要求
2
5　常规水体参数监测
2
6　水生生物监测
3
7　河流物理生境监测
4
8　质量保证与质量控制
5
9　监测报告
6
附录A（规范性附录）水生生物现场采样及实验室记录表
8


前  言

本标准依据GB/T 1.1-2009给出的规则编写。

本标准由黑龙江省生态环境厅提出并归口。

本标准参与起草单位：黑龙江省生态环境监测中心、黑龙江省环科环境检测有限责任公司。
本标准起草人:XXX、XXX。

引  言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，保护环境，保障人体健康，制定本标准。

基于水生态功能分区的水环境监测方法指南

1　 范围
本指南规定了基于水生态功能分区的水环境监测开展过程中的总体要求、基本原则、技术要求、实施方法，以及质量保证和质量控制措施等。适用于黑龙江省重点流域基于水生态功能分区的水环境监测方法的建立。
2　 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 3838-2002  地表水环境质量标准
HJ/T 91-2002  地表水和污水监测技术规范

HJ 493-2009  水质采样和样品的保存和管理技术规定

HJ 494-2009  水质采样技术指导

HJ 192-2015  生态环境状况评价技术规范

HJ/T 2.3-93  环境影响评价技术导则 地面水环境

水和废水监测分析方法（第四版）

河流水生态环境质量监测技术指南（试行）
3　 术语和定义
下列术语与定义适用于本指南。

3.1　 水生态功能分区Aquatic ecoregions
水生态功能分区是基于流域水生态系统空间特征的差异，对流域内不同类型区域生物区系、群落结构和水体理化环境异同的比较以及流域水生态系统空间格局和尺度效应的分析而提出的一种分区方法。

3.2　 水质常规参数Conventional water quality parameters
水质常规参数是指反映流域水环境质量状况的基本参数，该参数包括影响水体质量的物理、化学和生物指标。

3.3　 水生生物指标Aquatic bioindicators
水生生物指标是指在水生态功能分区的水环境监测中的水生生物学特性和参数。底栖动物和藻类植物是水生态系统的重要组成部分，基于不同生物群落结构、功能参数的生物基本指数和群落可用于评价水体健康。包括：底栖动物、藻类植物、生物基本指数和群落空间差异。
3.4　 河流物理生境River physical habitat
河流物理生境是指影响河流水生生物群落结构及其功能的河流物理结构特征。河流物理是河流生境的重要组成部分,生境质量状况，如土壤、地形、水文、植被等因素，会对水体污染物在河流中的迁移运输产生重要影响，因此河流物理生境的改变被视为水生态系统与水资源退化的主要胁迫因子之一。
4　 总体要求
4.1　 水生态功能分区的划分
在水生态功能分区中，先用水生态系统结构、功能空间差异、社会经济指标的区域性驱动因子组成的指标体系进行分区（一级、二级），其中区域性驱动因子包括地理指标、行政指标和社会经济指标。再用生境尺度的水质、水化学因子、传统生物种群特性等环境驱动因子进行细微尺度分区（三级、四级），可利用水资源供应、水生生物生境、产卵区、保育场、水力发电、水产品供应、旅游、文化等作为分区指标，尤其水生生物的生态（稀有、濒危水生动物的生活区域）。水生态功能分区可分为：生物多样性维持功能区、水源涵养功能区、生境维持功能区、农业生产维持功能区、城市支撑功能区。不同分区的判别标准参照《基于水生态功能分区的流域水环境监测体系构建与应用》中“表2-1 流域水生态功能分区分类和判别标准”。
具体指标如下：

（1）地理指标，包括：植被分布类型、坡度以及土地利用类型，为可获得数据。

（2）行政指标，包括：Ⅲ级行政单元划分的水域周边陆域，为可获得数据。

（3）社会经济指标，包括：区域国民生产总值、Ⅳ级人口密度以及土地利用方式，为可获得数据。

（4）常规水体指标，包括：能够反映流域水生态系统基本健康状态的水质监测数据，如BOD、COD、氨氮、总磷（TP）等，为可获得数据。

（5）传统生物种群特性，能够反映流域水生态系统服务能力的浮游生物、着生生物、底栖动物以及生物量、生物多样性指数等，为较难获得数据。

4.2　 监测频次与时间

监测频次为至少每年监测一次，受季节性影响显著水体的变化趋势评价，应按季度监测，至少每季监测一次。按年度监测，一般选择春季或秋季；按季节监测，一般选择春、夏、秋三季。

4.3　 监测点位布设要求
监测点位布设应遵循以下基本要求：
（1）尽可能沿用历史监测点位；
（2）新布设的监测点位应结合考虑水常规参数、生物指标和生境指标，对研究水域的单项或多项指标具有较好的代表性；
（3）生物监测点位应与水文测量、水质常规参数的监测点位相同或相近，并尽可能涵盖多种生境类型；
（4）在保证达到必要的精度和样本量的前提下，监测点位应尽量少。
5　 常规水体参数监测
5.1　 监测要素
常规水体参数的监测要素为影响水体质量的物理、化学和生物指标。

5.2　 监测点位布设

常规水体参数采样点位布设参照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）中“4 地表水监测的布点与采样”部分。另需注意：
（1）常规水体参数点位布设尽量与水生态功能区和水生生物历史监测点位相结合；
（2）断面位置确定后，应设置固定标志，不得任意变更，需变动时应报原批准单位同意。

5.3　 监测频率与时间
同章节4.2。进行逐季监测时，各季监测的时间间隔应保持基本一致，同一河流监测中应力求与其他指标同步采样。
5.4　 样品采集、保存及运输

常规水体参数样品采集参照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）中“4 地表水监测的布点与采样”部分；常规水体参数样品采集参照“4.2.3.4 水样的保存及运输”部分。

5.5　 监测内容与方法
常规水体参数包括流量、水位、透明度、电导率以及《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中“表1 地表水环境质量标准基本项目标准限值”和“表2 集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值”中规定的项目，具体包括：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、化学需氧量、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰。的监测内容和监测方法参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）。其中，水温、pH、溶解氧、电导率、透明度等参数应在采样现场采用相应方法测定。
6　 水生生物监测
6.1　 监测要素
水生生物指标的监测要素为底栖动物和藻类植物的种类、群落及群落空间差异。
6.2　 监测点位布设
水生生物的监测点位布设同章节5.1，与水质常规参数监测布设点位保持一致。

6.3　 监测频率与时间
着生藻类植物的监测频率与时间参照《地表水 着生藻类植物的定量、定性采集方法》（DB23/T 2439-2019）中“3.4.1 采样频次及条件”部分。
底栖动物的监测频率与时间参照《地表水 大型底栖无脊椎动物定性、定量样品采集技术指南》（DB23/T 2014-2017）中“4.4.1 定性采集”和“4.4.2 定量采集”部分。
6.4　 样品采集与保存
着生藻类样品的采集与保存参照《地表水 着生藻类植物的定量、定性采集方法》（DB23/T 2439-2019）中“3.4.2 定量样品采集”、“3.4.3 定性样品采集”和“3.5 样品的固定、保存与制备”部分。
底栖动物样品的采集与保存参照《地表水 大型底栖无脊椎动物定性、定量样品采集技术指南》（DB23/T 2014-2017）中“4.4 样品采集”和“4.5 样品拣选”部分。
6.5　 监测内容与方法

水生生物监测内容参照《河流水生态环境质量监测技术指南（试行）》中“3 大型底栖无脊椎动物监测方法”、“4 着生藻类监测方法”。结果的记录详见附表A.1-表A.5。
通过对流域内各点位监测数据进行整理分析，总结得到其对应水生态功能区的监测指标。指标的评价采用《河流水生态环境质量评价技术指南（试行）》中“4.3 生物评价”中规定的方法进行。
7　 河流物理生境监测
7.1　 监测要素
河流物理生境监测要素主要为该流域的环境参数，可为分为两种，一种是可通过基础图件获得的河段海拔、坡降、地质、地貌、土壤类型等数据；另一种是对河床、河岸以及河岸坡顶外侧一定范围内的河流生境进行实地调查。主要包括：河流特征、河段特征、水生植被及环境压力要素。
7.1.1　 河流特征

（1）河流源头：注明调查河流的发源地，如冰川、山区、湿地或沼泽。

（2）河流类型：注明河流为冷水性或暖水性。

（3）河流的时间变化性：如果河流的年内或年际变化（如季节性干涸）对生物群落具有重要影响，或者河流的潮汐会改变生物群落的结构及功能，应当对其时间变化性加以描述。

7.1.2　 河段特征

需调查河长、河宽、河段面积、水深、流速、林冠盖度（开阔区与覆盖区的大体比例，可用密度计代替肉眼估测）、高水位线、渠道化（河段或点位周围是否有过疏浚）、建坝和筑桥情况。
7.1.3　 水生植被
观察水生植被的大体类型和相对优势度，仅对水生植物的范围进行估测。已知的情况下，列出水生植物的种类。
7.1.4　 环境压力要素

（1）土地利用类型：注明该水域主要的土地利用类型。可考虑采用土地利用图精确标注该信息。

（2）非点源污染：注明该水域分散的农业及城区污染物排放。其他可能影响水质的危害因子包括农田、养殖场、人工湿地、化粪池系统、水坝和水库、矿井渗漏等。

（3）流域侵蚀：注明该水域是否存在或可能存在土壤流失，通过对水域及河流特征的观察，对受到的侵蚀（主要是河岸崩岸等）进行定级。

7.2　 监测内容与方法
7.2.1　 采样点基本信息
记录流域水生态功能分区的分区类型，流域内河流或支流名称、调查日期和时间，进行采样点编号并确定其经纬度和海拔，注明负责数据质量和完整性的研究人员。

7.2.2　 环境参数调查

常规水体环境参数和常规沉积环境参数的调查内容参照《河流水生态环境质量监测技术指南（试行）》中“2.2.8 常规水体环境参数”和“2.2.9 常规沉积环境参数”部分。

7.2.3　 记录
填写河流生境调查数据表（附表A.6），并勾画调查河段简图，以箭头标明水流方向。
8　 质量保证与质量控制

所使用的监测方法需经计量认证的标准方法；采样人员、分析人员都需持证上岗；仪器设备必须经计量检定，且在有效期内。
8.1　 外部质量保证与控制
8.1.1　 样品的采集

（1）保证所有野外设备处于良好的运行状态，仪器设备出库前必须进行检查，以确保野外数据的异质性和质量。野外数据必须完整、规范、清晰。

（2）合理安排各类生物样品采集顺序，尽量避免生物类群在采集前受到较大扰动。

（3）定量采样应在定性采样前进行。

（4）正确填写样品标签，包括样品编号、日期、水体名称、采样位置以及采集人姓名。样品记录表包含的信息必须与样品瓶标签相同。

（5）及时清洗所有接触过样品的采样设备，并仔细检查，防止采样污染。

（6）及时在现场处理样品。受生物活动影响，随时间变化明显的项目应在规定时间内测定。

8.1.2　 样品的保存
水体理化样品的保存按照《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）相关要求进行保存。

着生藻类样品保存按照《地表水 着生藻类植物的定量、定性采集方法》（DB23/T 2439-2019）中“3.5.2 样品的保存与制备”相关要求进行保存。
底栖动物样品保按照《地表水 大型底栖无脊椎动物定性、定量样品采集技术指南》（DB23/T 2014-2017）中“5.4 样品保存”相关要求进行保存。
鱼类样品保存按照《水和废水监测分析方法》（第四版）相关要求进行保存。
保存所有样品的模式标本及其记录，必须准确、标记完整、防腐，并保存于实验室，以便将来作为参考。

8.1.3　 样品的运输

（1）根据采样记录或登记表核对清点样品，以免有误或丢失。

（2）样品运输中贮存温度不超过采样时的温度，必要时需准备冷藏设备。

（3）运输中应仔细保管样品，以确保样品无破损、无污染。应避免强光照射及强烈震动。

8.1.4　 采样记录

除了样品相关信息，采样时间、地点、水温、气温、水文、植被等也应有详细记录，确保采样现场数据的完整性。

8.1.5　 准确度和精确度

（1）采集现场要设负责人，对采样点位、样方采集数量、采集的效果进行评估。

（2）底栖动物采集拣选的每个样品，要经采集团队的另一人对拣选样品进行检查，确保无生物遗漏现象发生。

（3）藻类等采集的样品，要由指定人员检查样品采集过程是否符合采集要求，保存方法是否符合规范。

（4）生境调查至少应有2人同时完成记录和评价；不同时间周期下同一河流或河段的生境调查建议由同批人员完成。

（5）理化样品、藻类样品至少采10%平行样。

8.2　 实验室质量保证与控制

8.2.1　 样品的交接与记录

（1）样品交接时，应办理正式交接手续，由接收样品的工作人员记录其状态，检查是否异常或是否与相应检验方法中描述的标准状态有所偏离。

（2）实验室应建立送检样品的唯一识别系统，以保证任何时候的样品识别都不会发生混淆。

8.2.2　 数据记录

记录实验室分析过程中所取得的相应数据，原始记录应用钢笔或碳素笔规范填写，字迹工整、清楚。分析测试项目还应记录下测试条件、测试方法、QC报告（空白、重复、标样、校正），并描述如何从原始数据到最终结果报告的过程、数据转换步骤。按照体系文件要求对数据进行审核。

9　 监测报告
9.1　 报告内容

9.1.1　 前言

（1）任务及来源；
（2）监测区域的位置及地理坐标，以及该区域的水生态功能分区类型；
（3）任务执行情况。
9.1.2　 监测区域

（1）监测区域及周边地区的自然环境；
（2）以往对该区域的调查研究程度及监测工作实施情况。
9.1.3　 野外调查工作状况

（1）点位布设；
（2）监测方法和现场资料描述。
9.1.4　 样品分析和资料整理

（1）样品分析、测试、鉴定方法及概况；
（2）资料整理、数据处理、计算和图件编绘方法及概况；
（3）调查要素时空分布特征。
9.1.5　 河流水生态环境质量监测分析

（1）调查区域生境状态；
（2）调查区域人类活动特征；
（3）调查区域理化环境特征；
（4）调查区域水生生物特征。
9.1.6　 图集

（1）调查区域的现场照片或手绘草图；
（2）具有典型生态特征的生物样本照片或手绘草图。
9.1.7　 质量计划实施情况报告

（1）本单位及分包单位的质量控制措施实施情况与结论；
（2）参考资料的溯源性和合理性；
（3）样品、原始资料、资料汇编和图集的质量评价；
（4）质量目标实现状况。
9.2　 编写要求

（1）应重点分析、研究本次监测项目获得的资料和图件，同时充分利用调查区域内已有的文献资料，在深入分析、研究的基础上编写；
（2）应按任务书或合同书、监测计划的有关规定编写；
（3）力求内容全面、重点突出、论据充分、文字精炼；
（4）应有必要的附图和插图；
（5）按监测计划规定的时限完成报告的编写。

附录A（规范性附录）水生生物现场采样及实验室记录表
表A.1 着生藻类现场采样记录表

表A.2 着生藻类——定量样品数据统计表

表A.3 着生藻类定量鉴定记录表1（适用于刚开始进行鉴定的人员）

表A.4 着生藻类定量鉴定记录表2（适用于接触一段时间的鉴定人员）

表A.5 底栖动物（定性、定量）鉴定结果表

表A.6 栖息地环境调查数据表
附　录　A 
（规范性附录）
水生生物现场采样及实验室记录表
A.1　 着生藻类现场采样记录表
表A.1　 着生藻类现场采样记录表

	河流名称：


	地点：

	站位#
	河段长度
	水深：

	经纬度：E               N                    
	河道：

	采集日期：
	时间：

	调查人：
	批次编号：

	制表人：
	调查目的：

	栖息地类型
	□ 卵石      %     □ 树木残干     %      □ 河岸     %

□ 砂砾     %      □ 大型沉水植物     %    

□ 其他（                ）     %

	样品采集
	采样设备                        

如何采样   □ 涉水 □ 岸边 □ 船上

采样方法   □ 天然基质法（□复合栖息地采样法 □单一栖息地采样法）  

□ 人工基质法
如果采用天然基质法-复合栖息地采样法，则每种栖息地采集样本数量： 

□ 卵石      %     □ 树木残干     %      □ 河岸     %

□ 砂砾     %      □ 大型沉水植物     %    

□ 其他（                ）     %
如果采用天然基质法-单一栖息地采样法/人工基质法，则采样面积为：

          cm2

	备注
	


A.2　 着生藻类——定量样品数据统计表
表A.2　 着生藻类——定量样品数据统计表
河流名称___________断面名称___________样品编号___________采集时间___________

基质类型___________定容体积___________鉴定人员___________
	序号
	门
	纲
	目
	科
	属
	种
	单位：104ind/cm2

	
	
	
	
	
	
	中文名
	拉丁名
	确定性
	断面1
	断面2
	断面3
	断面4
	断面5
	断面6

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


鉴定人：                         复核人：                         审核人：

A.3　 着生藻类、浮游生物定量鉴定记录表
表A.3　 着生藻类定量鉴定记录表1

	序号
	门
	纲
	目
	科
	属
	种
	确定性
	定容体积：
	（着生藻类）载玻片片数：

	
	
	
	
	
	
	中文名
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	拉丁名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	拉丁名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	拉丁名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	拉丁名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	拉丁名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	拉丁名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


河流名称：              样点名称：              样品编号：              鉴定人：      
A.4　 着生藻类、浮游生物定量鉴定记录表
表A.4　 着生藻类定量鉴定记录表2
河流名称：         样点名称：         样品编号：          鉴定人：         

	序号
	中文名/拉丁名
	定容体积：
	载玻片片数：

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


A.5　 底栖动物（定性、定量）鉴定结果表
表A.5　 底栖动物（定性、定量）鉴定结果表
水域：               采样时间：      年   月   日——   月   日          定量单位：个/笼

	序号
	类别
	目
	科
	种 类 名 称
	断面

	
	
	
	
	中文

名称
	拉丁文

名称
	分类

确定度
	点位1
	点位2
	平均

	
	水生昆虫

（个/笼）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	软体动物

（个/笼）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	甲壳动物

（个/笼）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	环节动物

（个/笼）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


A.6　 栖息地环境调查数据表
表A.6　 栖息地环境调查数据表
	日期：

	时间：

	地点：         省          市          县           村

	站位#
	河流类型：
	河道

	经纬度：E                N                     海拔高度          米

	河流所属水系：
	河流名称：

	起始时间：
	终止时间：

	调查人：

	天气
情况
	
	当前
	过去24小时
	过去7天有无大雨？

	
	暴雨（大雨）

	□
	□
	□ 是    □ 否

	
	小雨（中雨）
	□
	□
	

	
	阵雨
	□
	□
	气温        ℃

	
	多云
	□      %
	□      %
	

	
	晴
	□
	□
	其他                           

	水域
特征
	周围土地利用优势类型
□森林  □牧场/草原  □农业  □居民区
□商业  □工业  □其他                     
	当地水域NPS污染
□无  □某些可能污染源  □明显污染源
当地水域侵蚀
□无  □中等 □严重

	河岸
植被
	优势类型  □ 乔木   □ 灌木   □ 草   □ 藤蔓
优势物种                                                             

	河流
特征
	河段长度        m

河段宽度        m

河段面积        m2（         km2）
河流深度        m

表面流速        m/s
	上方覆盖度 □半开阔  □半荫  □全荫
高水位线            m

河段代表性形态类型比例
□浅滩    %  □急流    % □池塘    %

是否渠道化    □ 是   □ 否
是否有水坝    □ 是   □ 否

	水生
植物
	优势类型  □挺水型  □沉水型  □浮叶型  □漂浮型  □浮游藻类  □着生藻类
优势物种                                                             
水生植物覆盖河段百分比          %

	水质
	温度             ℃
盐度             
电导率           
溶氧DO          
pH               

ORP             

浊度             
	水体气味
□正常/无 □污物 □石油 □化学药品 □腥臭 □其他             
水表油污
□平滑 □闪光 □油珠 □斑块 □无 □其他                     
浊度（如未测量）
□清澈 □轻微浑浊 □浑浊 □不透明 □着色  □其他            

	沉积物/底质
	气味
□正常  □污物 □石油 □化学药品
□厌氧  □无  □其他                

油污
□无  □轻微  □中等  □严重
	沉积物
□淤泥  □木屑  □造纸纤维  □沙
□贝壳残骸  □其他
陷入河床的石块，其底部是否为黑色？
□是  □否


