ICS 29.050

Q 51

DB23

黑龙江省地方标准

DB 23/ XXXXX—XXXX

鳞片石墨及制品中微量钙含量的测定    钙-偶氮胂Ⅲ分光光度法

Determination of trace amounts of calcium in natural graphite and its products

单位：黑龙江省牡丹江农垦湠奥石墨烯深加工有限公司 国家石墨产品质量监督检验中心（黑龙江） 联系人：吕国良 联系电话：13946847237 邮箱：13946847237@163.com 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2021 - XX - XX发布

2021 - XX - XX实施

黑龙江省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　原理	1

4　试剂和材料	1

5　仪器和设备	2

6　取样与制样	2

7　预处理	2

8　标准曲线绘制	2

9　分析步骤	2

10　分析结果计算	3

11　精密度	3

前  言

本标准依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些部分可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由黑龙江省工业和信息化厅提出。

本标准由黑龙江石墨产品标准技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：黑龙江省牡丹江农垦湠奥石墨烯深加工有限公司、国家石墨产品质量监督检验中心（黑龙江）。

本标准主要起草人：吕国良、韩玉凤、崔广宏、林岚、刘壮、商金鹏、刘莉、马延宾、陈瑞、陈庚、韩慧颖、黄蕾、齐佳钰

本标准首次发布。

引  言

目前微量钙的测定大多采用原子吸收、X射线荧光光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法这些仪器设备昂贵绝大部分生产企业不具备。本标准采用价格低廉广泛使用的分光光度计用于测定石墨及制品中微量钙。填补了石墨及制品中微量钙的检测方法空白。为我省石墨及制品生产、加工、科研等单位测定石墨及制品中微量钙提供技术保障。

鳞片石墨及制品中微量钙含量的测定  钙-偶氮胂Ⅲ分光光度法

重要提示：使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 范围

- 标准规定了钙-偶氮胂Ⅲ分光光度法测定鳞片石墨及制品中微量钙含量的原理、试剂寄材料、仪器和设备、试样制取、校准曲线、分析步骤、结果计算、精密度。

- 本标准适用于鳞片石墨及制品中微量钙含量的测定。测定范围（质量分数）：＜0.0001%。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3518  鳞片石墨

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数据修约规则与极限数值的表示和判定

JB/T 8133.1  电炭制品物理化学性能试验方法 第1部分：试样加工技术规定

- 原理

将粉状鳞片石墨及制品试样于高温炉中灰化，用盐酸溶解灰分，在pH值为4.4乙酸-乙酸钠缓冲溶液中加入乙酰丙酮和三氯甲烷混合溶剂萃取，加入偶氮胂Ⅲ，使钙与偶氮胂Ⅲ生成蓝色络合物。在波长650 nm处，用分光光度法测定。

- 试剂和材料

- 除非另有说明,本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682 规定的三级水。

  - 盐酸，质量分数36%。

  - 盐酸，1 moL/L。

  - 盐酸溶液（2+98）：量取:20 mL盐酸,加入980 mL水,混匀。

  - 偶氮胂Ⅲ水溶液，0.5 g/L。

  - 乙酸-乙酸钠缓冲溶液，称取18.0 g乙酸钠加入9.8 mL冰乙酸溶解定容至1000 nL,混匀。

  - 混合溶剂：乙酰丙酮和三氯甲烷按体积比1+1混合。

  - 三氯甲烷：沸点60 ℃

  - 钙标准储备溶液（1.00 mg/mL）：准确称取2.4963 g(精确至0.1 mg)碳酸钙（基准）加入盐酸（1+1）溶解，移入1000 mL容量瓶中，加水定容稀释至刻度，混匀。

  - 钙标准中间液（250 μg/mL）：准确吸取钙标准储备溶液（1.00 mg/mL）25.0 mL于100 mL容量瓶中，加入（2+98）盐酸溶液定容稀释至刻度，混匀。

- 仪器和设备

  - 电热鼓风干燥箱。

  - 干燥器（内装有效干燥剂,如硅胶）。

  - 高温炉：温度范围 0 ℃～1100 ℃，精度±5 ℃。

  - 分析天平：精度0.1 mg。

  - 分光光度计。

  - 恒温水浴锅：温度室温～100 ℃，精度为±1 ℃。

  - 铂金坩埚：30 mL～40 mL。

  - 铂包头坩埚钳。

- 取样与制样

  - 试样的采取

粉体石墨按GB/T 3518规定执行、石墨制试样的采取按 JB/T 8133.1 的规定执行。

  - 试样的制备

将所采取的试样用四分法或缩分器缩减至1000 g，再破碎至样品全部通过150 μm筛，用四分法或缩分器缩减至100 g，再研磨至样品全部通过75 μm筛，用四分法或缩分器缩减至50 g，充分拌匀，备用。

- 预处理

  - 试样预处理

将制备好的试样（6.2）在105 ℃±2 ℃干燥2 h，置于干燥器中冷却至室温。

- 标准曲线绘制

分别吸取钙标准中间液（250μg/mL）0.0 mL、0.10 mL、0.20 mL、0.30 mL、0.40 mL、0.50 mL、0.60 mL。（此钙系列标准使用液质量浓度分别为0.00μg/mL、1.00μg/mL、2.00μg/mL、3.00μg/mL、4.00μg/mL、5.00μg/mL和6.00μg/mL）于25.0 mL容量瓶中加入pH值为4.4的乙酸-乙酸钠缓冲溶液（4.5）5.0 mL,加入偶氮胂Ⅲ溶液（4.4）3.0 mL，用水定容稀释至刻度，混匀。在室温放置30 min后于波长650 nm处测定吸光度。以标准溶液的吸光度为纵坐标，以钙标准溶液质量（μg）为横坐标，绘制标准曲线。

- 分析步骤

称取预处理的试样（7.1）0.5 g～2.0 g ，置于铂金坩埚中，在900 ℃高温炉中灼烧至无黑色碳粒。取出冷却，加入2.0 mL（4.2）1 moL/L盐酸溶解灰分。然后在沸水浴上蒸发近干，加入2 mL去离子水，继续在沸水中溶解。然后移入到100 mL分液漏斗中，用5 mL水洗涤坩埚，移入分液漏斗中。加入5 mLpH为4.4乙酸-乙酸钠缓冲溶液，混合均匀，加入乙酰丙酮和三氯甲烷（1+1）混合溶剂5 mL，振荡10 min后静置分层，弃去有机相，同样方法再萃取一次。第三次用5 mL三氯甲烷萃取一次。然后将水溶液移入25 mL容量瓶中，用少量水洗涤漏斗两次，溶液并入容量瓶中，加入0.5g/L偶氮胂Ⅲ溶液3 mL,用水稀释至刻度，混匀，室温放置30 min后在波长650 nm处进行测定，同时做萃取试剂空白，作为样品空白。

- 分析结果计算

试样中钙含量按式（1）计算：

ωCa=m1m×10−6×100	(1)

式中：

ωC a——试样中钙的含量，用质量百分数（%）表示；

m1   ——查标准曲线得到的钙含量，单位为微克（μg）；

m   ——试样的质量，单位为克（g）。

测试结果取两个平行试样分析结果的平均值，保留到两位有效数字。

- 精密度

  - 重复性

重复性条件下，获得的两次独立检测结果差值不大于1.0%。

  - 再现性

再现性条件下，获得的两次独立检测结果差值不大于1.0%。

_________________________________