
ICS 13.220.20
C 80
	     


DB23
黑龙江省地方标准
DB 23/ T0001—2022
	     


石油天然气站场消防安全标准化建设指南
点击此处添加标准英文译名
点击此处添加与国际标准一致性程度的标识
	 FORMDROPDOWN 


	负责人：王冠鹏    联系方式：15245999945

（本稿完成日期：2021年9月30日）



2022 - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
        发布
前言
本标准按GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准由黑龙江省消防救援总队提出并归口。
本标准起草单位：黑龙江省大庆市消防救援支队。
本标准主要起草人：毛海峰、李帅、王冠鹏、徐健、杨志国、韩学东、周向军。
石油天然气站场消防安全标准化建设指南
1　 范围

本标准规定了石油天然气站场消防安全标准化建设的术语和定义、建设要求及标准等。
本标准适用于石油天然气站场的消防安全标准化建设。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB  50183   石油天然气工程设计防火规范
GB  50016   建筑设计防火规范
GB  50058   爆炸危险环境电力装置设计规范
GB  50974   消防给水及消火栓系统技术规范
GB  50019  工业建筑供暖通风与空气调节设计规范
SY  6503   石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全规范
3　 术语和定义

3.1　 石油天然气站场 petroleum and gas station

  具有石油天然气收集、净化处理、储运功能的站、库、厂、场、油气井的统称，简称油气站场或站场。

3.2　 油品站场 oil station

  具有原油收集、净化处理和储运功能的站场或天然汽油、稳定凝析油储运功能的站场以及具有成品油管输功能的站场。

3.3　 天然气站场 natural gas station

  具有天然气收集、输送、净化处理功能的站场。

3.4　 集中控制室 control center

  站场中集中安装显示、打印、测控设备的房间。

3.5　 仪表控制间 instrument control room

  站场中各单元装置安装测控设备的房间。

3.6　 爆炸危险区域 hazardous area
爆炸性混合物出现的或预期可能出现的数量达到足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取预防措施的区域。
4　 总则
4.1为了规范和加强油气站场的消防安全工作，推行标准化管理，提升消防安全管理水平，建立健全“安全自查、隐患自除、责任自负”的自我管理机制，全面落实消防安全责任，特制定本标准。

4.2油气站场的主要负责人（法定代表人）是本单位的消防安全责任人，全面负责本单位的消防安全工作，各级安全管理部门负责本单位的日常消防安全工作。
4.3油气站场应当遵守各项消防法规，按照“谁主管，谁负责”的原则，明确各级、各岗位的消防安全责任人，逐级落实消防安全责任制和岗位消防安全职责。
4.4油气站场除执行本标准外，尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。
5　 工作职责
5.1油气站场消防工作职责：
a）宣传贯彻消防法规以及消防技术规范、标准。
b）制定落实消防安全规章制度、安全操作规程和重点防火期消防工作方案。
c）逐级落实消防安全责任制和岗位消防安全职责，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人。
d）建立健全消防安全管理机构和微型消防站、工艺处置队，按照国家标准制定灭火和应急疏散预案，组织有针对性的消防安全培训和演练。
e）根据本单位特点对员工进行消防宣传教育。
f）组织开展防火检查，并做好记录。
g）及时消除火灾隐患，并建立相应台账。
h）按标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并落实管理制度，定期组织检修，确保完好有效。
i）保障疏散通道、安全出口、消防车登高操作场地、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距、消防车通道符合消防技术标准。
j）负责组织有关消防安全管理的其他事项。
5.2属于消防安全重点单位的油气站场除应当履行5.1条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责：
a）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作。
b）建立纸质消防档案，确定消防安全重点部位，设置统一的防火标志，实行严格管理。
c）实行每日防火巡查，并建立巡查记录。
d）对员工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全教育、培训和演练。
5.3油气站场的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责：　　　　　　　　　
a）贯彻执行消防法律、法规，保障本单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况。
b）将消防工作纳入本单位的生产、科研、经营、管理等活动之中。
c）为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。
d）确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。
e）组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。
f）根据相关规定建立微型消防站、工艺处置队。
g）按照国家标准组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并定期实施演练。
5.4 各油气站场应确定本单位的消防安全管理人。消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责。
消防安全管理人应当履行下列消防安全职责：
a）拟订消防安全工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。
b）组织制修订消防安全制度和保障消防安全的操作规程，并检查督促其落实。
c）拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。
d）组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。
e）组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口、消防车登高操作场地、消防车通道畅通。
f）组织管理微型消防站、工艺处置队。
g）在员工中组织开展消防知识、技能的宣传和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。
5.5建筑工程施工现场的消防安全由施工单位负责；实行工程总承包的，由总承包单位负责；分包单位向总承包负责，服从总承包单位对施工现场的消防安全管理。建设单位对各类工程施工现场的消防安全进行监管。
6.消防安全管理
6.1消防安全重点单位应当设置或确定消防工作的归口管理职能部门，并确定专（兼）职的消防安全管理人员。归口管理职能部门和专（兼）职的消防安全管理人员在消防安全责任人或消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。其他单位应参照此条规定执行。
6.2各油气站场应将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位、岗位确定为消防安全重点部位和岗位，设置统一的明显的防火标志，明确防火责任，建立消防安全规章制度和岗位职责。
6.3各油气站场应根据作业场所及周边环境的特点，制定切实可行的预防措施和应急预案，配备相应的消防器材，并保证消防通道畅通，严格按照操作规程进行作业。
6.4生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的装置、罐区、栈桥、仓库、泵房、充装站、供应站、调压站等应当按照现行国家消防技术规范要求，设置在合理的位置，符合防火防爆要求，并参照《消防安全标志设置要求》《消防安全标志》等标准规范，对消防设施进行标识化管理，设置明显的安全标志。其消防设施、防雷、防静电装置应定期进行检测。
6.5生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品，必须执行消防技术标准和管理规定。进入生产、储存易燃易爆危险品的场所，必须执行消防安全规定。储存可燃物资仓库的管理，必须执行消防技术标准和管理规定。

6.6建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准或行业标准。

6.7各油气站场必须使用符合国家或行业标准的消防产品，禁止使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

6.8电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。

6.9微型消防站、工艺处置队应配备相应的消防装备、器材，开展消防业务学习和灭火技能训练，并定期进行培训和演练，做到会报警、会使用灭火器材、会使用防护器具，具备自救互救、扑救火灾的能力。
6.10各油气站场发生火灾时应立即启动灭火和应急疏散预案，及时报警，迅速扑救火灾，及时疏散人员，为消防队抢救人员、扑救火灾提供便利条件。
火灾扑救后，起火单位应保护现场，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助消防部门调查火灾原因，核定损失，查明事故责任。未经消防部门同意，不得擅自清理火灾现场。
6.11各油气站场应加强本单位消防器材的保养维修及消防设施、防雷防静电设施的检测工作，并根据检测报告提出的问题及时进行整改。
6.12消防控制室应实行24h专人值班制度，每个消防控制室每班不应少于2人。值班操作人员应持证上岗，应掌握火灾应急处置程序，能够熟练操作消防控制设备。
6.13建立用火、动火安全管理制度，明确用火、动火管理的责任部门和责任人、审批范围、程序和要求等内容。
电气焊等明火作业前，实施动火的部门和人员应按照制度规定办理审批手续，清除可燃、易燃物品，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后方可作业。
6.14建立用电防火安全管理制度，明确管理责任部门和责任人。
7.防火检查
7.1各油气站场应组织开展消防安全专项检查和整治活动，杜绝各类违规行为，并做好检查记录。 
7.2各油气站场应当至少每月进行一次消防检查；消防安全重点单位应当每日进行防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次，结合实际情况可组织夜间防火巡查。防火检查和巡查应当认真填写相关记录。
7.3在检查时发现有下列违反消防法规行为之一的，检查人员应责令有关人员当场整改，并做好相关记录，存档备查：
a）违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的。
b）违章使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险场所使用明火、电加热器具及吸烟的。
c）消火栓、灭火器材被遮挡或挪作它用的。
d）常闭式防火门经常处于开启状态。
e）违章关闭消防设施、切断消防电源的。
f）消防设施管理值班人员和消防安全巡逻人员脱岗的。
g）违法生产、使用、储存、销售、运输或大量销毁易燃易爆危险物品的。
h）其他应当当场改正的行为。
7.4检查时发现下列违反消防法规行为的，应限期整改：
a）第7.3条所列整改不合格的。
b）在生产车间、仓库内设置集体宿舍。
c）违章搭建的临时建筑，具有火灾隐患或影响安全布局、占用防火间距、堵塞消防通道的。
d）违章改变防火分区，防火门、防火卷帘、防火阀等防火分隔设施缺少、损坏或故障的。
e）建筑内安全出口、楼梯、疏散通道被封堵、占用的。
f）疏散指示标志缺少、损坏或标识错误，影响安全疏散的。
g）消防水源、消火栓、灭火器材不足或损坏的。
h）火灾自动报警系统、喷淋冷却水系统、泡沫灭火系统等消防系统发生故障、缺损，不能正常使用的。
i）室外消防设施被埋压、圈占、损坏，影响使用的。
j）电气的安装或线路、管路的敷设不符合安全技术规定，危及消防安全的。
k）电工、焊工等具有火灾危险的作业人员和消防系统的操作人员未经消防培训的。
l）其他应责令限期整改的行为。
7.5在检查时发现有重大火灾隐患的，或对前次检查发现的隐患及问题尚未进行整改的，应通知单位主要领导，进行停产整顿。
7.6设有各类自动消防设施的场所，应当建立和落实管理、检查、维护、保养制度，定期进行检测和维修保养，并认真填写检查和维护保养记录。自动消防设施的操作人员应当持证上岗。
7.7各油气站场应定期对建筑消防设施、电气消防安全进行检测，检测报告应存档备查。
7.8各油气站场应当定期对灭火器进行检查和维修，建立相关记录和台账，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位（人员）、更换药剂的时间等有关情况。
7.9各油气站场应将消防安全管理列入安全生产、文明生产考核，与安全生产同时部署、同时检查、同时总结、同时考核、同时评比。
8.火灾隐患整改
8.1各油气站场对存在的火灾隐患，应当及时予以消除。对消防部门指出的火灾隐患应按要求在规定的期限内整改。
8.2对不能当场整改的火灾隐患，应当及时制定整改方案，确定整改措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金；在火灾隐患未消除之前，应当落实防范措施，制定应急预案，保障消防安全。对不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全或造成较大经济损失的，应当将危险部位停产、停业整改。
8.3火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或者消防安全管理人签字确认后存档备查。
8.4本单位确无能力解决的重大火灾隐患，应当提出解决方案并及时向上级主管部门报告。
9.宣传教育培训
9.1各油气站场应采取多种形式组织开展消防安全宣传教育活动，制定员工消防教育培训规划，教育全体员工提高消防安全意识，遵守消防安全法规，保证消防安全。
9.2属于消防安全重点单位的油气站场每年至少对每名员工进行一次消防安全培训。宣传教育和培训的内容应当包括：
a）消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程。
b）本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施。
c）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法。
d）报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能；组织、引导他人疏散逃生的知识和技能。
e）重特大火灾案例。
9.3下列人员应当接受消防安全专门培训：
a）单位的消防安全责任人、消防安全管理人。
b）专（兼）职消防管理人员及微型消防站、工艺处置队。
c）消防设施的值班、操作人员。
d）易燃易爆危险物品保管、运输、经营、生产、装卸人员。
e）其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。
f）新入厂、转岗和再就业员工。
9.4各站场应当做好宣传教育和培训工作的各项记录，存档备查。
10.消防档案
10.1消防安全重点单位应当建立健全消防档案，并建立管理制度，明确消防档案管理的责任部门和责任人、消防档案的制作、使用、更新等要求。

10.2消防档案管理应当符合下列要求：

a)按照有关规定建立纸质消防档案，并应同时建立电子档案。

b)消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。
c)消防档案的内容应当详实，全面反映消防工作的基本情况，并附有必要的图纸、图表。

d)消防档案应由专人统一管理，按档案管理要求装订成册。

10.3消防安全基本情况应当包括下列内容：

a)单位基本概况和消防安全重点部位情况。

b)建（构）筑物消防设计审核、消防验收情况。

c)消防管理组织机构和各级消防安全责任人。

d)消防安全制度和消防安全操作规程。

e)消防设施、灭火器材情况。

f)专职消防队、志愿消防队、微型消防站、工艺处置队等人员及消防装备配备情况；与消防安全有关的重点工种人员情况。

g)消防产品、防火材料的合格证明材料。

h)灭火和应急疏散预案。
10.4消防安全管理情况应当包括以下内容：

a）消防救援机构填发的各种法律文书。
b）消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录。
c）火灾隐患及其整改情况记录。
d）防火检查、巡查记录。

e）有关燃气、电气设备检测（包括防雷、防静电）等记录资料。
f）消防安全培训记录。
g）灭火和应急疏散预案的演练记录。
h）火灾情况记录。
参考文献
[1] 中华人民共和国消防法（2021年修订）
[2] 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部令第61号）
[3] 黑龙江省消防安全责任制实施办法（黑政办规（2020）9号）

[4] 黑龙江省消防条例（2020年修订）







