
ICS 13.220.20
C 80
	     


DB23
黑龙江省地方标准
DB 23/ T0001—2022
	     


微型消防站建设指南
点击此处添加标准英文译名
点击此处添加与国际标准一致性程度的标识
	 FORMDROPDOWN 


	（本稿完成日期：2021年9月30日）


2022 - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
        发布
标准征求意见稿联系人及联络方式
联系人：杜长海

联系电话：0451-51196203、13845087797
邮箱：dchfxj@126.com

前言
本标准按GB/T 1.1—2020给出的规则起草。
本标准由黑龙江省消防救援总队提出并归口。
本标准起草单位：黑龙江省消防救援总队，黑龙江省隆维物业服务评估监理有限公司，黑龙江三舍消防安全技术有限公司。
本标准主要起草人：徐志勇、杨雪、杜长海、燕海涛、卢健、金时光、李进晓，张嵩、侯圣奇。
微型消防站建设指南
范围

为积极引导和规范消防安全重点单位（简称“重点单位”）、社区志愿消防队伍建设，推动落实单位消防安全主体责任，着力提高自查自纠、自防自救的能力，建设“有人员、有器材、有战斗力”的微型消防站，实现有效处置初起火灾的目标，特制定本标准。

本标准适用于行政区域内微型消防站的建设与管理。
规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50016-2018建筑设计防火规范

GBZ 221-2009 消防员职业健康标准
GB 50974消防给水及消火栓系统技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
微型消防站

单位、社区组建的有人员、有装备，具备扑救初起火灾能力的志愿消防队。

重点单位微型消防站

由消防安全重点单位组建的微型消防站。

社区微型消防站

由社区、行政村组建的微型消防站。
消防设施

火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。

总则
除按照消防法规须建立专职消防队的单位外，其他重点单位、社区、高层住宅小区，应以救早、灭小和“3分钟到场”扑救初起火灾为目标，升级单位志愿消防队伍，配备必要的制式消防器材，建立微型消防站，积极开展初起火灾扑救、防火巡查、消防宣传等火灾防控工作。

合用消防控制室的重点单位，可建立联合微型消防站。社区可与临近住宅小区物业服务企业、社会单位联合建立微型消防站。

微型消防站分级

按照单位使用性质、人员密集程度和自身火灾危险等级将星级微型消防站分为3个等级。火灾危险性相对较小或工作人员不足10人的重点单位、高层住宅小区、社区以及其他不适合建设微型消防站的单位，微型消防站建设无等级要求，但应配备适当的灭火和防护器材，并保证全部员工具备扑救初起火灾能力。

5.1  一星级适用于一般重点单位、社区、高层住宅小区。

5.2  二星级适用于危险性较高、容易造成较大伤亡的重点单位及较大规模社区、高层住宅小区。

5.3  三星级适用于危险性极高、极易造成大规模伤亡的重点单位及大型社区、高层住宅小区。

人员配备

微型消防站队员编配不应低于表1规定，且符合下列从业条件：

a）
具有初中以上文化程度，身体健康，年满18周岁，最高年龄不宜超过55周岁。；
b）
经健康体检，身体条件应符合现行公共卫生行业标准《消防员职业健康标准》GBZ 221的规定；
c）
接受相应的岗位培训，培训合格后方可上岗。鼓励队员取得与其岗位职责相适应的灭火救援员、消防管理员或者建（构）筑物消防员等国家职业资格证书。
表1微型消防站队员编配标准
	岗位
	配备标准（人）

	
	一星级
	二星级
	三星级

	站长
	1
	1
	1

	副站长
	1
	2
	3

	消防员
	≥4
	≥9
	≥14

	合计
	≥6
	≥12
	≥18


微型消防站应设站长（必须由单位法人、分管安全副职或主管领导担任）、副站长（必须由有消防安全管理经验和灭火经验的人员、退伍军人或政府专职消防队员担任）、消防员、控制室值班员（必须经过岗位培训）等岗位，配有消防车辆的微型消防站应有专、兼职驾驶员。
微型消防站人员职责分工

6.3.1 微型消防站站长应负责以下工作：

a）负责组织制定各项管理制度和灭火应急预案，

b）组织开展防火巡查、督促训练、演练；

c）负责落实经费保障、器材更新。

6.3.2 微型消防站副站长应负责以下工作：

a）开展微型消防站日常管理，灭火救援训练； 

b）指挥初起火灾扑救和人员疏散；

c）组织巡查并监督消防隐患整改、消防宣传教育的实施。

6.3.3 微型消防站消防员应负责以下工作：

a）参与扑救初起火灾； 

b）开展防火巡查、消防宣传；

c）进行消防灭火救援业务训练，熟悉建筑消防设施情况和灭火应急预案;

d）熟练掌握器材性能和操作使用方法，落实器材维护保养。

6.3.4 控制室值班员应负责以下工作：

a）应熟悉灭火应急处置程序； 

b）熟练掌握自动消防设施操作方法；

c）接到火情信息后启动预案，配合组织疏散和灭火。

站房器材

微型消防站站房设置应符合以下要求：
a）
应设置在靠近出口或可直通室外的房间，具有人员值守、器材存放等功能。

b） 一、二星级微型消防站可以与消防控制室、保安室、收发室合用；
c）
三星级微型消防站可与消防控制室共用，有条件的可单独设置；
d） 不允许将微型站设置在没有供暖供电、空间狭小局促、不具备人员长时间值守条件的房间或距离重点保护区域较远、距离危险品较近、厂区的远距离边角等不适合设置微型消防站的地点。
微型消防站器材配备应符合以下要求：

a）微型消防站应根据扑救初起火灾需要，配备个人防护、灭火救援器材、破拆器材、通讯救生器材等；
b）装备器材必须是经国家强制性安全认证的制式器材，器材配备标准不应低于表2的规定。
c）灭火救援器材和个人防护器材必须达到作战标准，不得使用非标器材或训练用器材代替。
微型消防站器材存放应符合以下要求： 

a）
微型消防站器材应放置于便于取用、安全防丢失的专门存放处，应设置专柜并由专人负责；
b）
器材存放点可设置在消防控制室内，并可根据需要在建筑之间区域或避难层设置消防器材存放点：

c）
建立二、三星级微型消防站的单位可以设置多个器材存放点，宜设置在消控中心、物业服务中心、保安值守点等能够快速反应的位置，每个存放点灭火器数量不低于10具，防烟面罩不低于12副；

d）微型消防站所配备灭火器为微型站专用，不可与公共空间配置的灭火器共用。
微型消防站可根据实际选配消防车辆。大型商业综合体、大型建材批发市场、可燃易燃物存放较多的大空间商场市场，宜在室内配备简易消防车或小型电动细水雾消防车，或配置45升以上推车式水基灭火器。
值守联动

微型消防站应建立值班备勤制度，落实工作和非工作时间段“定岗、定人、定责”要求，合理配备人员，实行轮岗轮值，确保值守人员24小时在岗在位。值班备勤期间不得离开任务区域，随时做好出动准备，制定出动编成。充分发挥微型消防站在初起火灾处置中的作用和优势，做到快速响应联动，做好应急准备。

表2微型消防站执勤备勤配备人员标准

	时间段
	配备标准

	
	一星级
	二星级
	三星级

	营业期间

（工作期间）
	≥3人（含1名站领导）
	≥6人（含1名站领导）
	≥9人（含2名站领导）

	非营业期间

（非工作期间）
	≥2人（含1名站领导）
	≥4人（含1名站领导）
	≥6人（含1名站领导）


警情处置。微型消防站与队员应24小时保持通信联络畅通。遇有警情时应按以下程序处置：

a）接到火警信息后，控制室值班员应迅速核实火情，第一时间通知到每名值班备勤人员同时启动灭火处置程序。

b）及时拨打119报警，汇报火场基本情况，组织人员疏散逃生，站长或副站长迅速组织消防员做好战斗准备，按照“1分钟出动、3分钟处置、5分钟接应”要求赶赴现场，控制初起火灾。

c）引导消防救援队伍进入火灾现场，安排消防车辆停放，将掌握的火灾蔓延态势、人员被困情况、燃烧物质特性、初期控火效果等情况向消防队指挥员进行汇报，交接火场并撤出微型站力量，清点队员人数，维持火场秩序，辅助消防救援队伍进行疏散救人供水。
区域联防。微型消防站应按照“行业相近、位置相邻”原则，建立微型消防站联防机制，将500米以内范围的重点单位、社区微型消防站设为一个联防组。在防止火灾向本单位建筑蔓延的同时，尽量参与周边区域灭火处置工作。区域联防范围内微型消防站应每季度组织开展联合处置演练，最大限度整合区域消防力量资源，提升区域协防能力。
管理训练

管理责任
9.1.1
重点单位和社区是微型消防站的建设管理主体，对微型站工作负主要责任，实行站长主责负责制，重点单位、社区、高层住宅小区微型消防站建成后，应向辖区消防救援部门备案；
9.1.2
消防救援部门要加强制度建设、检查督导、考核验收等方面业务指导，将微型消防站联勤联训工作与日常执勤、演练、训练、预案编制、消防宣传等工作统筹开展。
9.1.3
消防救援大队每年组织对辖区内微型消防站灭火救援能力进行一次评估，督促微型站及所属单位履行职责。
业务训练。微型消防站应组织开展队员岗前培训和日常业务训练，训练内容包括：
a）
组织队员熟悉本单位建筑结构、防火分区、疏散通道、消防设施、重点部位等情况；
b）
结合微型消防站人员及装备配备情况，开展以体能、安全防护、灭火器材和固定消防设施操作、初期火灾扑救等为主的业务培训。微型消防站队员每月技能训练不少于1天，每年轮训不少于7天、岗位练兵累计不少于15天；
c）
定期组织单位员工、社区居民开展疏散逃生和初起火灾扑救演练，提升自防自救能力，每年组织全单位人员实战演习不低于2次；
d）
《黑龙江省微型消防站业务指导流程》规定的其他训练要求。
防火巡查、设施维护、宣传教育工作。
9.3.1 微型消防站应制定防火巡查、设施维护、宣传教育制度。
9.3.2 微型消防站应每天按时段对重点部位、重要区域进行防火巡查，将巡查情况进行登记，发现火灾隐患立即上报站领导并及时整改。

a）对动态火灾隐患，需在24小时内消除并进行复查；

b）对一般火灾隐患，需在48小时内消除并由站领导复查；

c）对较难消除的火灾，须立即向站领导和所属单位主管领导报告，在72小时内做出隐患消除计划并督促进行消除，由单位主管领导进行复查。
9.3.3 微型消防站应每日对固定消防设施、灭火器、疏散指示标示进行检查维护，对出现的故障需在72小时内消除，并将检查整改情况登记存档。

9.3.4 微型消防站应每月组织进行1次消防安全宣传教育，增强消防安全意识。
附录A

（规范性附录）
微型消防站分级标准
	级别
	详细范围
	定位

	无需达到等级，只要准备相应的灭火和防护器材
	工作人员不足10人的重点单位、高层住宅小区物业管理单位；

建筑面积在200-500㎡的小型影剧院、卡拉OK、游艺、网吧等公共娱乐场所；

面积在1000-5000㎡且经营可燃品的的商场、市场。
	用于小型商场、市场、公共娱乐场所等工作人员较少、火灾危险性较低的处于重点单位界定边缘的单位，约占重点单位总数30-40%

	一星级微型消防站
	1.客房数在50-100间的酒店、宾馆；
2.建筑面积在500-1000㎡的小型影剧院、卡拉OK、游艺、网吧等公共娱乐场所；
3.面积在5000-20000㎡且经营可燃品的的商场、市场；
4.区县级党委政府部门,广播电视、邮政、通信枢纽，交通枢纽等；
5.站内工作人员满10人的营业性汽车加油站、加气站、液化石油气供应站；
6.居住人口2000户以下的小型社区、高层住宅小区；
7.住院、住宿床位在50-100张的医院、养老院、学校、托儿所、幼儿园等；
8. 建筑面积在2000-10000㎡的公共图书馆、展览馆；公共博物馆、档案馆；具有火灾危险性的县、市级文物保护单位；

9.工作人员满10人的烟花爆竹储存及常年从事烟花爆竹经营的单位；

10.国家、省、市级科研单位或设备价值超过500万元的科研单位；

11.生产车间员工在100至300人的服装、鞋帽、玩具等劳动密集型企业；

12.二类高层公共建筑；

13.符合重点单位判定标准的粮、棉、木材、百货等物资仓库和堆场，重点工程的施工现场；

14.亚麻、造纸、木材加工、浸油企业；

15.固定资产在500万元以上的电子、汽车、钢铁、烟草、航天、机械加工等工业企业；

16.容纳人数在20000人以下的体育场（馆）、会堂。
	适用界定大多数区县级重点单位，一般规模重点单位、社区、高层住宅小区，约占重点单位总数40-50%

	二星级微型消防站
	1.客房数在100间-200间的酒店、宾馆；
2.建筑面积在1000-3000㎡的小型影剧院、卡拉OK、游艺、网吧等公共娱乐场所；
3.面积在20000-50000㎡且经营可燃品的商场、市场、商业综合体；
4.市地级党委政府部门,广播电视、邮政、通信枢纽，交通枢纽等；
5.小型油库、液化气、天然气储库，20000-50000㎡物流集散中心；
6.居住人口2000-5000户的中型社区、高层住宅小区；
7.住院床位在100-200张的医院、养老院、学校、托儿所、幼儿园等；
8. 建筑面积在20000-50000㎡以上的公共图书馆、展览馆；具有火灾危险性的国家级、省级文物保护单位；

9. 一类高层公共建筑；

10. 烟花爆竹生产单位；

11.容纳人数在20000-50000人的体育场（馆）、会堂。

12. 生产车间员工在300人以上的服装、鞋帽、玩具等劳动密集型企业；
	适用界定市地级重点单位，危险性较高、容易造成较大伤亡的重点单位及较大规模社区、高层住宅小区，约占重点单位总数10-15%

	三星级微型消防站
	客房数在200间以上的酒店、宾馆；
2.建筑面积在3000㎡以上的小型影剧院、卡拉OK、游艺、网吧等公共娱乐场所；
3.建筑面积在50000㎡以上经营可燃品的商场、市场、商业综合体；
4.省级党委政府部门,广播电视、邮政、通信枢纽，交通枢纽等；
5.中型以上油库、液化气、天然气储库，50000㎡以上物流集散中心；
6.居住人口5000户以上的大型社区、高层住宅小区；
7.住院床位在200张以上的医院、养老院、学校、托儿所、幼儿园等；
8.建筑面积在50000㎡以上的公共图书馆、展览馆；具有较大火灾危险性的国家级文物保护单位；

9.超高层公共建筑；

10.容纳人数在50000人以上的体育场（馆）、会堂。
	适用界定省级重点单位，大型生产企业、大型商业综合体、大型老弱病残孕场所及其他危险性极高、极易造成大规模伤亡的重点单位及大型社区、高层住宅小区，约占重点单位总数5%以内


附录B
（规范性附录）
微型消防站器材配备标准
	序号
	器材分类
	器材名称
	配备标准

	
	
	
	一星级
	二星级
	三星级

	1
	灭火类
	制式19mm开关水枪
	2把
	3把
	≥4把

	2
	
	80-65mm分水器
	—
	—
	≥1个

	3
	
	13型以上消防水带
（13-65-20或16-65-20或20-65-20型）
	4-6盘
	6-8盘
	≥8盘

	4
	
	8kg以上灭火器
	8具干粉或

水基、干粉各4具
	16具干粉或

水基、干粉各8具
	≥12具干粉

≥12具水基

	5
	
	50kg推车式干粉灭火器
（或45L水基灭火推车）
	—--
	—--
	≥3具（选配）

	6
	
	简易消防车或水喷雾灭火车
	—--
	----
	选配

	7
	
	灭火毯
	1个
	2个
	≥3个

	8
	个人
防护类
	消防头盔
	1顶/人
	1顶/人
	1顶/人

	9
	
	灭火防护服
	1套/人
	1套/人
	1套/人

	10
	
	防护靴
	1双/人
	1双/人
	1双/人

	11
	
	防护手套
	2副/人
	2副/人
	2副/人

	12
	
	消防腰斧
	选配
	选配
	选配

	13
	
	正压式空气呼吸器
	选配
	2-3
	≥5部

	14
	
	消防腰带
	选配
	选配
	1条/人

	15
	
	呼吸面罩
	2副/人
	2副/人
	2副/人

	16
	破拆类
	破拆斧
	1把
	2把
	≥3把

	17
	
	铁铤、镐
	选配
	2把
	≥3把

	18
	
	锹
	1把
	2把
	≥3把

	19
	
	无齿锯
	选配
	选配
	1部

	20
	通信
救生类
	外线电话
	1部
	1部
	1部

	21
	
	手持电台
	手持电台1部/人
	手持电台1部/人
	防爆手持电台

1部/人

	22
	
	手持扩音器
	1部
	1部
	≥2部

	23
	
	担架
	1部
	2部
	≥3部


附录C 

（资料性附录）
微型消防站灭火救援能力评估表
	评估项目
	是否达标
	情况说明

	1、站房设置
	是 □
否 □
	

	2、器材配备
	是 □
否 □
	

	3、人员配备
	是 □
否 □
	

	4、业务训练
	是 □
否 □
	

	5、规章制度
	是 □
否 □
	

	6、应急响应
	是 □
否 □
	

	评估结果
	

	复评意见
	

	单位负责人签字（2人签）：

（微型消防站站长）

（微型消防站副站长）
	评估单位：

	
	评估人签字：

	备注：①评估工作每年进行一次，由辖区消防救援站实施。

②1-6项中有1项未达标，评估结果即为不达标。

③若没有达到灭火救援能力建设标准，说明具体的原因，并提出复评意见。

④1个月内进行复评。


附录D 

（资料性附录）
D.1微型消防站组织机构

微型消防站组织机构

（     级）

站  长：                        
副站长：                        
消防员：                        

队员离职交接情况：                        

D.2消防器材配备登记表

	消防器材配备登记表

	器材名称
	型号
	数量
	配置日期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


D.3消防器材维护保养登记表

	消防器材维护保养登记表

	日期
	器材名称
	维护情况
	维修情况
	记录人

	
	
	完好
	损坏
	丢失
	具体故障
	处理情况
	报修情况
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：每周填写一次，维护情况在相应空格填“√”。
D.4演练培训记录
	演练培训记录

	时间：
	地点：

	参加人员:

	主题:

	内容：

	图片:


D.5接处警记录
	接处警记录

	起 火

时 间
	
	起 火

部 位
	
	报警人及

联系方式
	

	微型站

接警人
	
	微型站

报警人
	
	出动人员

（按到场顺序填写）
	

	出动

时间
	
	归队

时间
	
	
	

	火

场

处

理

情

况
	

	填写人

签字
	
	站长

签字
	


c.6人员值班记录
	人员值班记录

	日期
	

	值班站长
	
	消防员
	

	值班情况
	

	其他情况
	


参考文献
中华人民共和国消防法（2021年修订）
消防安全责任制实施办法（国办发（2017） 87号）
机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部令第61号）
消防安全重点单位界定标准（公安部公通字（2001） 97号）
社区微型消防站建设标准（试行）（公消（2015） 301号）
消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）（公消（2015） 301号）
高层民用建筑消防安全管理规定（应急部令第5号）
黑龙江省消防安全责任制实施办法（黑政办规（2020）9号）

黑龙江省消防条例（2020年修订）

