ICS 65.020.20

CCS B 05
	     


DB23
黑龙江省地方标准
DB23/T XXXX—XXXX
	     


土壤嗜盐细菌与古菌资源快速分离鉴定
技术规程
（征求意见稿）

	

	主要起草单位：黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所
              哈尔滨市芮煊科技有限公司
联系人：王爽
联系电话：13796707021

联系信箱：wangshuang0726@163.com


XXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
黑龙江省质量技术监督局 发布


前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由黑龙江省农业农村厅提出。

本文件起草单位：黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所、哈尔滨市芮煊科技有限公司。
本文件主要起草人：王爽、赵文博、孙磊、金品娇、李伟群、陈雪丽、万书明、刘凯。 

土壤嗜盐细菌与古菌资源快速分离鉴定技术规程
1  范围

本文件规定了嗜盐微生物、嗜盐细菌和嗜盐古菌的术语和定义，分离原则和快速鉴别的方法。
本文件适用于盐碱土壤中嗜盐细菌和嗜盐古菌的分离和鉴定。
2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 19495.2  转基因产品检测 实验室技术要求
GB/T 19495.3  转基因产品检测 核酸提取纯化方法
NY/T 2066-2011  微生物肥料生产菌株鉴别-- PCR方法
NY/T 1736-2009  微生物肥料菌种鉴定技术规范
NY/T 1114-2006  微生物肥料实验用培养基技术条件
NY/T2321-2013  微生物肥料产品检验规程
3  术语和微生物肥料菌种鉴定技术规范定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  
嗜盐微生物（Halophiles）
在盐环境中生长旺盛的一类喜盐的微生物，包括原核生物（细菌和古菌）和真核生物。根据它们对氯化钠的需求，可分为轻度（最适盐浓度0.2mol/L～0.5mol/L）、中度（最适盐浓度0.5mol/L～2.5mol/L）和极端嗜盐菌（最适盐浓度2.5mol/L～5.2mol/L）。
3.2 

嗜盐细菌（Halophilic bacteria）
分类学上属于细菌域（Bacteria domain），在0.2mol/L～2.5mol/L盐浓度范围内有最佳生长的一类微生物，主要为轻度和中度嗜盐菌。
3.3 

嗜盐古菌（Halophilic archaeon）
分类学上属于细菌域（Archaea domain），在含2.5mol/L～5.2mol/L盐的培养基中生长最好的一类极端微生物。
3.4 

分类（classification）
用特定培养基分离筛选微生物，通过详细观察和描述一个未知名称纯种微生物的各种性状特征，然后查找现成的分类系统，把各种微生物按照它们的亲缘关系分群归类的过程。
4  原理
嗜盐细菌和嗜盐古菌最适生长的盐浓度范围不同，设计不同盐浓度的培养基试验细菌和古菌菌株的分离。DNA是微生物的遗传物质，携带所有的遗传信息。从DNA分子水平上进行嗜盐细菌和古菌鉴别的最为有效的方法。本方法采用特异性引物对待测菌株的基因组DNA进行PCR扩增，对PCR产物进行电泳检测，通过比较PCR产物的有无及大小来判断其为细菌还是古菌。
5  要求
5.1  一般要求
试验操作人员应具备良好的微生物学知识积累和分子生物学专业技能，操作熟练。实验室有毒、有害、废弃物质的处理及个人安全防护应符合GB/T 19495.2的要求。
6  分离方法
6.1  工具
台秤，2mm孔径的筛子，往复式电动振荡机，锥形瓶，无菌大试管，无菌水，微量可调移液器（1000μL），培养皿，玻璃刮铲，接种环，全自动高压灭菌锅，超净工作台，静置培养箱。

6.1  培养基的选择与培养基平板的制备
6.1.1  嗜盐细菌分离培养基的选择
    营养琼脂培养基（LB），复合培养基（CM），TSA培养基，R2A培养基，海盐琼脂培养基（2216E），培养基成分及配制要点见附录A。
6.1.2  嗜盐古菌分离培养基的选择
    纤维素酪素复合盐培养基（CCMS），改良的高氏一号（Cause1）培养基，改良ISP5培养基，腐殖酸（HV）培养基，改良的S-G培养基，培养基成分及配制按附录A。
6.1.3  培养基平板的制备
    培养基的配制按照NY/T 1114-2006中6的要求进行。培养基平板的制备应符合NY/T 2321-2013中5.1.4.1的要求，对于培养古菌的固体培养基要稍厚一些，且制备好的培养基应放置无菌密封袋中于4ºC保存。
6.2  土壤样品的预处理及土壤悬浮液的制备
新鲜土壤样品需进行过2mm孔径筛的预处理，按照NY/T 2321-2013中5.1.4.2的要求用系列稀释方法获得不同浓度的土壤悬浮液（菌悬液）。对于不能立即用于微生物分离的新鲜土样应暂存于4ºC冰箱中。
6.3  菌悬液的加样及培养

6.2中的土壤悬浮液按照NY/T 2321-2013中5.1.4.3的要求涂布在制备好的培养基平板上，在30ºC～35ºC恒温静置培养箱中倒置培养。培养极端嗜盐古菌的平板需要放在大封口袋中，并在袋中放置盛一定量水的烧杯，培养时间7d～10d。 
6.4  注意事项
a）分离古菌的培养基中不能含Difco Bacto-Peptone蛋白胨；
b）分离古菌的培养基中琼脂要先清洗后再加入，具体的方法是：称取16.5g琼脂至蒸馏水中，搅拌5min，放置30min静置沉降琼脂，吸去上清，重复洗涤直到上清液变澄清，然后加水至50ml，再搅拌加入培养液中；
c）高盐浓度下琼脂容易沉积，而且比普通的培养基更不容易去除气泡，分离古菌的培养基应在灭菌后的较高温度下将琼脂缓慢摇匀再倒平板。
7  鉴定方法
7.1  工具
小型离心机，微量可调移液器（2.5μL、10μL、100μL、1000μL）及对应的无菌Tip头，细菌基因组DNA提取试剂盒，超净工作台，PCR仪，电泳仪及电泳槽，凝胶成像分析系统。
7.2  模板DNA的提取及其浓度测定

分别设置细菌和古菌的阳性对照，微生物基因组DNA的提取及其浓度测定按照NY/T 2066-2011中5.4的要求。
7.3  引物的选择
细菌通用引物：27F：5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’；1492R：5’-AAGGAGGTGATCCAGCCGCA-3’。
古菌通用引物：21F：5’-ATTCCGGTTGATCCTGCCGGA-3’；1540R：5’-AGGAGGTGATCCAGCCGCAG-3’。
7.4  PCR反应
以同一待测菌株的DNA为模板，分别用细菌引物和古菌引物扩增，扩增出目标片段，且片段大小在1.5kb～1.6kb的为目标菌。反应体系和反应参数按附录B.1和B.2，PCR反应的质量控制按照NY/T 2066-2011中5.2规定的方法进行。
7.4  PCR产物检测
PCR扩增产物的电泳检测按照NY/T 2066-2011中附录A4.4的要求。
7.5  结果判定
检测方法按附录B.3，若待测菌株的PCR反应扩增出与阳性对照菌位置一致的目标片段，且片段大小在1500bp左右，则判定待测菌株为该类微生物。
附录A
（规范性）
培养基配方
A.1  纤维素酪素复合盐培养基（CCMS）: 微晶纤维素（Microcrystalline cellulose）,10.0g；干酪素（Casein），0.3g；KNO3，2.0g；MgSO4·7H2O，0.05g；K2HPO4，0.2g；CaCO3，0.02g；FeSO4·7H2O；0.1g；KCl，20.0g；MgCl2，30.0g；NaCl，180g～300g；Agar，18g～20g；H2O，1000mL。
A.2  改良的高氏一号（Cause1）培养基：可溶性淀粉，20.0g；KNO3，1.0g；MgSO4·7H2O，0.5g；K2HPO4，0.5g；NaCl，180g～300g；微量盐，1mL；Agar，18g～20g；H2O，1000mL。注意：淀粉用少量冷水调成糊状，加热溶解后再加入到培养基中。
A.3  改良ISP5培养基：酵母提取物（Yeast extract），5.0g；K2PO4，1.0g；甘油，1.0g；KNO3，5.0g；天冬酰胺，1.0g；NaCl，180g～300g；Agar，18g～20g；H2O，1000mL。
A.4  腐殖酸（HV）培养基：腐殖酸（Humic acid），1.0g；Na2HPO4，0.5g；KCl，1.7g；MgSO4·7H2O，0.05g；FeSO4·7H2O，0.01g；CaCl2，1.0g；NaCl，180g～300g；Agar，18g～20g；H2O，1000mL。 
A.5  改良的S-G培养基：酵母提取物（Yeast extract），10.0g；酪蛋白氨基酸（Casamino acid），7.5g；柠檬酸钠（Trisodium citrate），3.0g；KCl，2.0g；MgSO4·7H2O，0.2g；FeSO4·7H2O，0.036g；NaCl，180g～300g；Agar，18g～20g；H2O，1000mL。
A.6  培养基pH值的调节：
对于嗜碱性的嗜盐细菌或古菌，可利用碳酸钠或碳酸氢钠来调节培养基的pH值，碳酸钠溶液应用用培养基总体积中的一小部分水来单独溶解，灭菌后与培养基其余成分混匀再倒平板。不同碳酸钠浓度对应的培养基pH值如下表1：
表1  不同碳酸钠浓度对应的培养基pH值

	NaCO3的质量体积比（w/v）
	对应培养基pH值

	0.5%
	7.5～7.7

	0.6%
	7.8～7.9

	0.7%
	7.9～8.0

	1.0%
	8.2～8.5

	2.0%
	9.0～9.5

	5.0%
	9.5～10.0

	10.0%
	10.5～11.0


附录B
（规范性）
PCR反应体系及扩增程序
B.1  PCR反应体系

PCR反应总体积为30μL：10×PCR buffer，3.0μL；dNTP（25mM），2.5μL；正向引物，1.5μL；反向引物，1.5μL；10ng～50ng的DNA模板，1.0μL；IU Taq DNA聚合酶，0.3μL；加水至总体积30μL。
B.2  PCR扩增程序

预变性，94ºC 5min；扩增循环，94 ºC 30s；55 ºC 30s，72 ºC 90s；32个循环；72 ºC 10min。其中扩增时的退火温度，根据不同情况有所变化。

B.3  PCR产物的电泳检测
l%琼脂糖凝胶电泳，PCR产物上样量为5μL，电泳缓冲液使用0.5×TBE，加适量EB（或Gel-Res、SYBR Green）核酸染料，120v电压20min～30min。紫外灯下观察结果，PCR产物大小约1.6kb的电泳条带。

